## アンケート
告示分析法等に対する見直し要望調査
会 社 名 ：
担 当 者 氏 名 ：
連絡先(e-mail）：
１（最優先）
２（高）
３（低）
１．告示
告示等の記号番号 | 名称 | 該当箇所 | 見直しの要望内容 | 優先度
環境庁告示第59号 | 水質汚濁に係る環境基準 | 付表5（チウラムの測定方法） | 告示では高速液体クロマトグラフ（HPLC）を用いた分析方法のみを規定するが、LC/MS法を含めていただきたい
環境省告示第59号 | 水質汚濁に係る環境基準 | 付表6（シマジン及びチオベンカルブの測定方法 | 告示ではガスクロマトグラフ（GC）を用いた分析方法のみを規定するが、GC/MS法を含めていただきたい
環境省告示第59号 | 水質汚濁に係る環境基準 | 付表6（シマジン及びチオベンカルブの測定方法 | GC/MSキャリアーへのヘリウム代替ガスの選択肢として、水素のほか、窒素を追加していただきたい
環境庁告示第59号 | 水質汚濁に係る環境基準 | CODMnの分析方法 | 色による終点判定方法のみを規定するが、自動化が進むCODMn分析装置に用いられている電位差による終点判定を追加していただきたい
環境省告示第64号 | 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法 | 付表1（有機りん化合物の検定方法 ） | 告示ではガスクロマトグラフ（GC）を用いた分析方法のみを規定するが、GC/MS法を含めていただきたい
環境省告示第64号 | 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法 | 溶解性鉄の分析 | 溶解性鉄の分析は工業用水のみを対象とするが、工場排水対象にしていただきたい
環境省告示第64号 | 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法 | 金属関連の前処理 | 無機物（微量金属）の前処理について、装置に合わせた前処理ができるよう見直していただきたい ※自動化が進む連続酸分解流れ分析装置の中には、硝酸酸性又は塩酸酸性で煮沸という操作や分解が不要
環境庁告示第46号 | 土壌環境基準 | VOCの溶出液作成方法 | 告示では、VOCの溶出液作製方法について詳細に規定されておらず、解釈等によって分析結果に差異が生じることも懸念されるため、作製方法を明確にしていただきたい
環境庁告示第46号 | 土壌環境基準 | VOCの溶出液作成方法 | 溶出液測定におけるシアン分析に小型蒸留法を追加していただきたい
環境省告示18号 | 土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件 | VOCの溶出液作成方法 | 告示では、VOCの溶出液作製方法について詳細に規定されておらず、解釈等によって分析結果に差異が生じることも懸念されるため、作製方法を明確にしていただきたい
環境省告示18号 | 土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件 | VOCの溶出液作成方法 | 溶出液測定におけるシアン分析に小型蒸留法を追加していただきたい
環境庁告示13号 | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 | VOCの溶出液作成方法 | 告示では、VOCの溶出液作製方法について詳細に規定されておらず、解釈等によって分析結果に差異が生じることも懸念されるため、作製方法を明確にしていただきたい
環境庁告示13号 | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 | VOCの溶出液作成方法 | 溶出液測定におけるシアン分析に小型蒸留法を追加していただきたい
環境庁告示13号 | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 | 溶出試験におけるフェノールの分析 | フェノール分析にLC/MS/MS法を含めていただきたい
環境庁告示第14号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法 | VOCの溶出液作成方法 | 告示では、VOCの溶出液作製方法について詳細に規定されておらず、解釈等によって分析結果に差異が生じることも懸念されるため、作製方法を明確にしていただきたい
環境庁告示第14号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法 | VOCの溶出液作成方法 | 溶出液測定におけるシアン分析に小型蒸留法を追加していただきたい
環境庁告示第68号 | ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準 | GC/MSキャリアーへのヘリウム代替ガス | ダイオキシン類分析におけるHRGC/ MSに水素キャリアーを追加していただきたい
環水規121号 | 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について | Ni、Mo、Sb、Uｎの測定法 | 付表では規格が廃止された試薬が指定されており、現状に合わせていただきたい
［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | －
［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | －
［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | －
２．省令等
記号番号 | 名称 | 該当箇所 | 見直しの要望内容 | 優先度
昭和四十七年総理府令第六十六号 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令 | 農用地土壌の銅の測定方法 | 省令では原子吸光分光光度計法を規定するが、ICP-MS（誘導結合プラズマ質量分析）法やICP-AES（ICP発光分光分析）法を含めていただきたい
昭和五十年総理府令第三十一号 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令 | 農用地土壌の砒素の測定方法 | 省令では原子吸光分光光度計法を規定するが、ICP-MS（誘導結合プラズマ質量分析）法やICP-AES（ICP発光分光分析）法を含めていただきたい
［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | －
［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | －
［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | －
３．通知等
記号番号 | 名称 | 該当箇所 | 見直しの要望内容 | 優先度
環水大水発第2005281 号 環水大土発第2005282 号 | 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行について（通知） | 付表１（PFOS/PFOAの分析方法） | 試料量、濃縮倍率、測定条件等を汎用可能なものとしていただきたい
環水大水発第2005281 号 環水大土発第2005282 号 | 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行について（通知） | PFAS関連の分析方法 | 多種のPFAS分析を検討していただきたい
環水大水発第2103262号 | ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）について | PFAS関連の分析方法 | 多種のPFAS分析に対応していただきたい
健水発第1010001号 目標31 | 水質管理目標設定項目の検査方法 | PFAS関連の分析方法 | 多種のPFAS分析に対応していただきたい
環大規238号 | 環境庁大気保全局大気規制課長から各都道府県・各政令市担当部(局)長あて（窒素酸化物に係る測定法について） | 自動測定によるばい煙濃度測定時間の短縮化 | 自動計測では１時間の測定平均を求めているが、施設の稼働時間に合わせた測定ができるようにしていただきたい
環大企5号 | 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について | ダスト濃度の重量測定 | ダスト試料の採取において、一定量（1000L以上）の吸引を求めるが、稼働率の低い施設に対応できるよう必要採取量の設定していただきたい
［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | －
［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | －
［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | ［自由記述］ | －